###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek: 67 - 2021-SP/VH_

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

INTRANAZALNI APLIKATOR ZDRAVIL   -  sukcesivna nabava predvidena letna količina 100 kom

- Varen in neboleč način aplikacije zdravil preko nosne sluznice

- Razprši zdravilo v kateremkoli položaju

- Hitra absorpcija

  - Optimalna hitrost zdravila za hitro absorpcijo skozi sluznice v krvni obtok

  - Razpršitev zdravila v velikost 30 – 100 mikronov

- Brez igelni konekt, brizgalka

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga  skladišče nabavne službe v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure).

- Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

- Predložitev prospekta ter druge tehnične dokumentacije za potrditev nudenega.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_ intranazalni aplikator zdravil _67_2021 do najkasneje 23.03.2021 do 10 ure.

Vanja Herman Gril dipl. ekon.

Vodja službe za nabavo medicinske opreme,

potrošnega materiala in storitev