###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek: 672- 2022-DA/VH

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom izdelajo ponudbo za:

SISTEM ZA SLEDENJE VOZIL V SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE

# Tehnične zahteve

  - Opis rešitve

- Sledenje in upravljanje voznega parka z naslednjimi funkcionalnostmi:

- kompatibilnost z obstoječimi navigacijskimi napravami Garmin;

- kompatibilnost z obstoječimi sledilnimi napravami z WiFi dostopno točko NMP3000IOGD;

-  trenutni geografski pregled nad voznim parkom,

- statistika nad voznim parkom;

- lastni dispečerski center;

- baza slovenskih zdravstvenih ustanov;

- beleženje različnih statusov vozila (motor, urgent, razpoložljivost, območje);

-  povezava vozil z dispečerskim centrom (DSZ in lastnim) za pregledovanje podatkov o intervencijah, navigacijo in pošiljanje statusov na napravah Garmin in pametnih telefone (možnost pregleda intervencij, navigacije in beleženja statusov tudi of-line);

- upravljanje pravic uporabnikov;

- kontinuiteto statistične obdelave podatkov;

-videokonferenco, ki se uporablja v tele-medicinske namene, namene izobraževanja ali tehnično podporo;

- prilagajanje programske opreme zahtevam MZ;

- možnost podajanja predlogov za prilagoditev programov.

- Izpolnjevanje protokolov NMP z naslednjimi funkcionalnostmi:

- kompatibilnost z obstoječimi računalniki Getac;

- kompatibilnost z obstoječimi sledilnimi napravami z WiFi dostopno točko NMP3000IOGD;

- povezavo z dispečerskim centrom (DSZ in lastnim) za prejemanje podatkov o intervenciji;

- avtomatsko prenašanje podatkov iz dispečerskega programa v protokole in med protokoli iste intervencije;

- branje kartice zdravstvenega zavarovanja z možnostjo pridobitve sledečih podatkov o pacientu: ime, priimek, KZZ številka, spol, datum rojstva, osebni zdravnik, predpisana zdravila.

- prenos EKG in ostalih podatkov in vitalnih znakov iz defibrilatorja Lifepak15 ter avtomatski prenos v ustrezna polja poročil;

- možnostjo prilaganja slik ter drugih dokumentov k poročilom;

- izpolnjevanje protokolov v of-line načinu (za intervencije, ki so bile prejete pred izgubo signala);

- možnost  razširitve z uvozom izdelanih protokolov in prilog v ZIS naročnika;

- možnost  razširitve z uvozom podatkov za obračun v ZIS naročnika;

- možnost  razširitve z pošiljanjem poročil v urgentni center pred prihodom ekipe v ustanovo;

- upravljanje pravic uporabnikov;

- kontinuiteto statistične obdelave podatkov na obstoječi bazi naročnika;

- možnost  razširitve z videokonferenco, ki se uporablja v tele-medicinske namene, namene izobraževanja ali tehnično podporo;

- prilagajanje programske opreme zahtevam MZ;

- možnost podajanja predlogov za prilagoditev programov.

  - Popis opreme

- Strojna oprema

- 4 x Sledilna naprava NMP3000Tracking

- 4 x Sledilna naprava NMP300IOGD

- Programska oprema

-1 x NMP3000QuickTrac – spletni program za pregledovanje podatkov;

-8 x NMP3000Qterminal – program za prejemanje in pregled intervencij iz dispečerskega centra, navigacijo in pošiljanje statusov za pametni telefon;

-4 x NMP3000QterminalGarmin- program za prejemanje in pregled intervencij iz dispečerskega centra, navigacijo in pošiljanje statusov za Garmin;

-4 x NMP3000IOGD – program za profesionalno sledilno napravo;

-4 x NMP3000Tracking -program za osnovno sledilno napravo;

-9 x NMP3000Mobile – program za izpolnjevanje protokolov;

-1 x NMP3000LP15- povezava z LifePak15;

-1 x NMP3000KZZ- rešitev za branje kartice zdravstvenega zavarovanja;

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.

- Rok za plačilo je 30 dni od prejema računa.

- Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Dušan Antlej., tel.št. 041 605 675, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta dusan.antlej@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_671_2022_ SISTEM ZA SLEDENJE VOZIL V SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE_2022 do najkasneje 24.11.2022 do 10 ure.

Vanja Herman Gril mag.manag.

Vodja službe za nabavo medicinske opreme, potrošnega materiala in storitev