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Naročnik: Splošna bolnišnica Celje
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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

                                                                                                          Postopek:707-2022-SP/VH
                                                                                                                                                                          

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za:

Vakumske elektrode Ergovac (12 kanalne) z akumulatorjem za EKG aparat Cardiovit AT-102 G2   1 kom
· Avtomatsko uravnavanje podtlaka
· Vgrajeni akumulator
· Nastavitev podtlaka v 5 stopnjah
· Teleskopska vrtljiva in nastavljiva roka 

Voziček za EKG aparat Cardiovit AT-102 G2  1 kom
· Kovinski
· Zavore na prednjih kolesih
· Nosilna polica za EKG aparat
· Košara za pribor
· Nisilec za vakuumske elektrode

Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja.
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.


Kontaktna oseba s strani naročnika ;
- Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si
Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_707_2022_VAKUMSKE ELEKTRODE IN VOZIČEK ZA EKG APARAT CARDIOVIT_12.12.2022 do najkasneje do 10ure.


                                                                                                       Vodja službe za nabavo medicinske opreme, potrošnega materiala in storitev 
Vanja Herman Gril dipl.ekon.
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