###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek: 709-2022-MŠ/VH

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom izdelajo ponudbo za:

Popravilo in nadgradnja dveh stenskih kontrolnih panelov v operacijski dvorani

Opis okvare:

- ne deluje prikaz informacij o medicinskih plinih,

- upravljanje elementov (npr. razsvetljave) pogosto zablokira in je potreben ponovni zagon celotnega panela, to se vedno pogosteje dogaja

Potrebno je izvesti:

- zaradi starosti zamenjava aktivnih elementov in montaža DVEH novih stenskih OP panelov z novimi vsemi aktivnimi elementi ter vrati OP panela z zaslonom na dotik, spodnji del omarice ostane obstoječi,

- meritve in testiranje,

- poročila in tehnično dokumentacijo,

- gradbena dela NISO potrebna,

- dela bo potrebno izvesti izven rednega delovnega časa.

Lokacija: Urološka operacijska, trakt L, pritličje.

Šifrant stroškov: SM: 2780 – Urološki oddelek  (M02) – Vzdrževanje medicinske opreme, kurativno

Obvezne priloge:

1. V letu 2022 veljavna pisna pooblastila proizvajalcev,  s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

2. Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, z navedbo imen in priimkov serviserjev (pooblaščeni servis mora imeti na razpolago vsaj enega serviserja), ki je usposobljen za vzdrževanje ponujene opreme. Serviserji morajo že v času oddaje ponudbe imeti s pooblaščenim servisom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali civilnopravno pogodbo o delu ali kakšno drugo civilnopravno pogodbo o sodelovanju – v izjavi je potrebno navesti obliko sklenjene pogodbe in čas trajanja te pogodbe. V primeru, da gre za redno zaposlenega serviserja pri pooblaščenem servisu je potrebno priložiti obrazce M-1/M-2 (prijava, odjava iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja), ki dokazuje sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.

3. Certifikati o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi. Certifikat ne sme biti starejši od 24 mesecev (leto izdaje najkasneje 2020).

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.

- Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja.

- Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

4. Izvajalec je naročniku po preventivnem in kurativnem vzdrževalnem posegu na opremi dolžan podati poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih storitev in o eventualni zamenjavi delov/materiala, in sicer:

- število opravljenih ur (redne, izredne)

- naziv aparata

- inventarna številka opreme oziroma aparata

- serijska številka aparata

- oddelek naročnika (nahajališče aparata)

- količina in vrsta vgrajenega materiala oz. rezervnih delov

- cena vgrajenega materiala oz. rezervnih delov– velja za popravila, ki niso vključena v »ALL INCLUSIVE« vzdrževanje

- dolžino garancijskega obdobja za vgrajene rezervne/nadomestne dele/materiala

- da je aparat brezhiben in varen za uporabo.

5. Račun za opravljeno storitev mora vsebovati:

- naziv opreme

- serijska številka

- inventarna številka

- številko naročilnice

ter kot prilogo

- poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih del.

Računi, ki ne bodo imeli izkazanega protokola naročila in potrjevanja po tem členu bodo zavrnjena.

Kontaktna oseba s strani naročnika;

- Matej Šinko, tel. št. 041 245 823 , elektronska pošta: matej.sinko@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte Nabava1@sb-celje.si z oznako EN_709_2022_ Popravilo in nadgradnja dveh stenskih kontrolnih panelov v operacijski dvorani 14.12.2022. do 12 ure.

Vanja Herman Gril  dipl. ekon.

Vodja službe za nabavo medicinske opreme, potrošnega materiala in storitev