###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek: 744- 2022-SP/VH

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

LARINGOSKOP,  1 komplet , v skladu z zahtevami kot sledi v nadaljevanju

- led svetloba,

- držalo z razsvetljavo,

- akumulatorsko polnjenje - baterija vključena v ceno,

- polnilna enota,

- lopatke Miller 00, 0, 1  MacIntosh velikosti 2,3,4,

- material nerjaveče jeklo, za večkratno uporabo

- v kovčku.

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.

- Naročnik se zavezuje naročeno plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja.

- Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika (oz. kodi artikla)

- Naročnik je v Specifikacijah zahtev oz. koda artikla navedel tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi artikel drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta enakovredna.

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_744_2022_LARINGOSKOP_ 2022 do najkasneje 29.12.2022 do 12 ure.