###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek:77-2021-SŠ/VH_

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

ZAŠČITNA OČALA 50 KOM   - sukcesivna dobava

Tehnične zahteve:

vodotesna, za večkratno uporabo, popolnoma se prilegajo obrazu, brez zračnih rež, anti-fog premaz, širše vidno polje, nezatemnjena, nastavljiv trak za prilagoditev različnim obsegom glave, omogočati morajo uporabo zaščitnih očal kot nadočala, velikost odrasli, SIST EN 166:2002, EN ISO 12312-1:2013/A1:2015, Izjava EU o skladnosti, skladna z Uredbo (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in sveta o osebni varovalni opremi, kategorija III. Omogočati morajo čiščenje in razkuževanje. Obvezno priložiti navodila za vzdrževanje. Oznaka CE z identifikacijsko številko priglašenega organa na vsakem kosu opreme in embalaži

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostav. in davek na dodano vrednost.

- Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga v skladišče naročnika.

- Ponudbi predložite obvezno spremno dokumentacijo.

Obveza tehnična dokumentacija ponudbe:

- Tehnični list mora biti v slovenskem jeziku, poročilo testa, originalni prospekti proizvajalca.

- Originalna izjava EU  o skladnosti skladna z Uredbo (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in sveta o osebni varovalni opremi in slovenski prevod Izjave EU o skladnosti. Vsebina prevoda mora biti enaka izvirniku.

- Navodila in informacije v slovenskem jeziku oz. prevedene iz tujega jezika, skladno s točko 1.4. Priloge II Uredbe (EU) 2016/425

- Na osebni varovalni opremi / embalaži morajo biti vsaj naslednji podatki: naziv izdelka, kataloška številka, proizvajalec, št. kosov v osnovnem pakiranju, standard, rok uporabnosti, lot, CE oznaka.

Vzorec je potrebno poslati najkasneje do 09.04.2021 na naslov:

Splošna bolnišnica Celje

Pisarna

Služba za nabavo medicinske opreme, potrošnega materiala in storitev

Oblakova ulica 5

3000 Celje

Kontaktna oseba s strani naročnika:

Sabina Špeglič dipl. ekon.  tel št. 03 423 36 89,    elektronska pošta sabina.speglic@sb-celje.si

Ponudbe pošljite  na e naslov naročnika: nabava1@sb-celje.si  do .10.2020 do 10.00 ure.

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_ Zaščitna očala _77_2021 do najkasneje 09.04 .2021 do 12 ure.