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OBLAKOVA ULICA 5
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POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet: 

ZAŠČITNA OČALA 50 KOM   - sukcesivna dobava

Tehnične zahteve: 
vodotesna, za večkratno uporabo, popolnoma se prilegajo obrazu, brez zračnih rež, anti-fog premaz, širše vidno polje, nezatemnjena, nastavljiv trak za prilagoditev različnim obsegom glave, omogočati morajo uporabo zaščitnih očal kot nadočala, velikost odrasli, SIST EN 166:2002, EN ISO 12312-1:2013/A1:2015, Izjava EU o skladnosti, skladna z Uredbo (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in sveta o osebni varovalni opremi, kategorija III. Omogočati morajo čiščenje in razkuževanje. Obvezno priložiti navodila za vzdrževanje. Oznaka CE z identifikacijsko številko priglašenega organa na vsakem kosu opreme in embalaži


Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. 
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostav. in davek na dodano vrednost. 
· Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga v skladišče naročnika.  
· Ponudbi predložite obvezno spremno dokumentacijo.

Obveza tehnična dokumentacija ponudbe:
· Tehnični list mora biti v slovenskem jeziku, poročilo testa, originalni prospekti proizvajalca.
· Originalna izjava EU  o skladnosti skladna z Uredbo (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in sveta o osebni varovalni opremi in slovenski prevod Izjave EU o skladnosti. Vsebina prevoda mora biti enaka izvirniku. 
· Navodila in informacije v slovenskem jeziku oz. prevedene iz tujega jezika, skladno s točko 1.4. Priloge II Uredbe (EU) 2016/425
· Na osebni varovalni opremi / embalaži morajo biti vsaj naslednji podatki: naziv izdelka, kataloška številka, proizvajalec, št. kosov v osnovnem pakiranju, standard, rok uporabnosti, lot, CE oznaka. 

Vzorec je potrebno poslati najkasneje do 09.04.2021 na naslov:
Splošna bolnišnica Celje
Pisarna 
Služba za nabavo medicinske opreme, potrošnega materiala in storitev
Oblakova ulica 5 
3000 Celje 




Kontaktna oseba s strani naročnika:
Sabina Špeglič dipl. ekon.  tel št. 03 423 36 89,    elektronska pošta sabina.speglic@sb-celje.si 


Ponudbe pošljite  na e naslov naročnika: nabava1@sb-celje.si  do .10.2020 do 10.00 ure.


Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.


Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_ Zaščitna očala _77_2021 do najkasneje 09.04 .2021 do 12 ure.
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