OBLAKOVA ULICA 5

3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

fax: (03) 42 33 757

Postopek:95 -2021-SP/VH_

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:  PRIPOMOČEK ZA PREMEŠČANJE PACIENTOV

| Zap.št. | Kot npr. proizvajalec in v nadaljevanju artikel proizvajalca | Opis | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Samarit Rollboard Standard | Pripomoček za premeščanje pacientov-prelagalna deska - dolžina vsaj 180 - širina vsaj 50 cm do 60 CM - antibakterijska prevleka - negorljiv material - omogočati mora čiščenje z sredstvi za dezinfekcijo - nosilnost vsaj 180 kg - prepogljiva z nosilcem za obešanje - teža prelagalne deske največ 3 kg - vogalniki morajo biti zaščiteni za samo nosilnost ter preprečevanje odrgnin pri premeščanju | 1 kom |

Ob ponudbi predložite tudi:

- prospekt iz katerega je razviden nuden artikel (opis artikla, slika).

Na ponudbi navedite dobavni rok.

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga  skladišče nabavne službe v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure).

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

nabava1@sb-celje.si  z oznako EN_ PRIPOMOČEK ZA PREMEŠČANJE PACIENTOV_95_2021 do najkasneje 23.04.2021 do 12 ure.

Vodja službe za nabavo medicinske opreme,  potrošnega materiala in storitev

Vanja Herman Gril, dipl.ekon.