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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000	
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            
    
                                                                                                 Postopek: 9_2023-SŠ/VH_
                                                                                                                                                                         

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet: 

	82. SKLOP
	50.04.01 -  VRATNA HRBTENICA
	
	50.04.01.01 - VRATNA HRBTENICA- OSTEOSINTEZA-sprednji pristop.  Sistem za vratno hrbtenico, plošča ukrivljena v aksialni ravnini, z lordozo, več segmentov, nizkoprofilna (debelina do 2.1mm) titan, možnost dodatnega ukrivljanja, okenca za vstavljanje grafta oz. vizualizacijo. Pripadajoči vijaki ( dvojni kortikalno/spongiozni navoj) za variabilno zaklepanje, varnostni zaklepni mehanizem na plošči, ki preprečuje migracijo vijakov, kletke, umetni disk. Ponudnik mora zagotoviti ustrezen instrumentarij, ki je potreben za vgradnjo,  1 set.
	Količina
	EM
	Cena na EM brez DDV
	Stopnja DDV
	Cena na EM z DDV
	Vrednost z DDV


	 
	 
	50.04.01.01.002
	Vratna ploščica dvonivojska
	10
	KOS
	
	
	
	

	 
	 
	50.04.01.01.005
	Vijaki za vratno ploščico 3.5 mm, dolžina 13 do 17mm,  samonarezni,  s topo in ostro konico
	60
	KOS
	
	
	
	

	 
	 
	50.04.01.01.006
	Vijaki za vratno ploščico 4.0mm,  dolžina 13 do 17mm,  samonarezni,  s topo in ostro konico
	10
	KOS
	
	
	
	

	 
	 
	 
	Vrednost skupaj:
	 
	 
	 
	
	
	





Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku. 
Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga v skladišče Lekarne v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure). 

Naročnik se zavezuje naročeno plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja. 

Merilo  izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

Sabina Špeglič, tel. št. 03 423 36 89, elektronska pošta: sabina.speglic@sb-celje.si 

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte   Nabava1@sb-celje.si z oznako EN_9_2023 OSTEOSINTEZA _VRATNA HRBTENICA do najkasneje 11.01.2023 do 12. ure.


                                                                
                                                                                                               Vodja službe za nabavo medicinske opreme, potrošnega materiala in storitev
Vanja Herman Gril mag.manag.
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82.  SKLOP  50.04.01  -     VRATNA  HRBTENICA   50.04.01.01  -   VRATNA  HRBTENICA -   OSTEOSINTEZA - sprednji  pristop.     Sistem za vratno  hrbtenico,  plošča  ukrivljena v aksialni  ravnini, z lordozo, več  segmentov, nizkoprofilna  (debelina do 2.1mm)  titan, možnost  dodatnega ukrivljanja,  okenca za vstavljanje  grafta oz. vizualizacijo.  Pripadajoči vijaki ( dvojni  kortikalno/spongiozni  navoj) za variabilno  z aklepanje, varnostni  zaklepni mehanizem na  plošči, ki preprečuje  migracijo vijakov, kletke,  umetni disk.  Ponudnik  mora zagotoviti ustrezen  instrumentarij, ki je  potreben za vgradnjo,     1  set.  Količina  EM  Cena na  EM  brez  DDV  Stopnja  DDV  Cena  na  EM z  DDV  Vred nost  z DDV    

      50.04.01.01.002  Vratna ploščica  dvonivojska  10  KOS      

      50.04.01.01.005  Vijaki za vratno ploščico  3.5 mm, dolžina 13 do  17mm,     samonarezni,     s  topo in ostro konico  60  KOS      

      50.04.01.01.006  Vijaki za  vratno ploščico  4.0mm,     dolžina 13 do  17mm,     samonarezni,     s  topo in ostro konico  10  KOS      

         Vrednost skupaj:              

 

