###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek: 9_2023-SŠ/VH_

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

| 82. SKLOP | 50.04.01 - VRATNA HRBTENICA |  | 50.04.01.01 - VRATNA HRBTENICA- OSTEOSINTEZA-sprednji pristop. Sistem za vratno hrbtenico, plošča ukrivljena v aksialni ravnini, z lordozo, več segmentov, nizkoprofilna (debelina do 2.1mm) titan, možnost dodatnega ukrivljanja, okenca za vstavljanje grafta oz. vizualizacijo. Pripadajoči vijaki ( dvojni kortikalno/spongiozni navoj) za variabilno zaklepanje, varnostni zaklepni mehanizem na plošči, ki preprečuje migracijo vijakov, kletke, umetni disk. Ponudnik mora zagotoviti ustrezen instrumentarij, ki je potreben za vgradnjo, 1 set. | Količina | EM | Cena na EM brez DDV | Stopnja DDV | Cena na EM z DDV | Vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50.04.01.01.002 | Vratna ploščica dvonivojska | 10 | KOS |  |  |  |  |
|  |  | 50.04.01.01.005 | Vijaki za vratno ploščico 3.5 mm, dolžina 13 do 17mm, samonarezni, s topo in ostro konico | 60 | KOS |  |  |  |  |
|  |  | 50.04.01.01.006 | Vijaki za vratno ploščico 4.0mm, dolžina 13 do 17mm, samonarezni, s topo in ostro konico | 10 | KOS |  |  |  |  |
|  |  |  | Vrednost skupaj: |  |  |  |  |  |  |

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga v skladišče Lekarne v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure).

Naročnik se zavezuje naročeno plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja.

Merilo  izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

Sabina Špeglič, tel. št. 03 423 36 89, elektronska pošta: sabina.speglic@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte   Nabava1@sb-celje.si z oznako EN_9_2023 OSTEOSINTEZA _VRATNA HRBTENICA do najkasneje 11.01.2023 do 12. ure.

Vodja službe za nabavo medicinske opreme, potrošnega materiala in storitev

Vanja Herman Gril mag.manag.