###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek: 179-2019-VH/MŠ_

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

Digitalni, prenosni PH meter in termometer  	    1 kom

Tehnične specifikacije:

- Območje delovanja 0 do 14 pH, temperatura 0 do 99 ℃

- Ločljivost 0,01 pH in 0.1 ℃

- avtomatska temperaturna kalibracija

- avtomatska 1,2 in 3 točkovna kalibracija z DIN pufri

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga  skladišče Nabavne službe v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure).

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

-Vanja Herman Gril dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta Vanja.herman@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

vanja.herman@sb-celje.si ter marusa.vodenik@sb-celje.si

z oznako EN_ PH meter in termometer_179_2019 do najkasneje 18.04.2019 do 12 ure.

Vodja nabavne službe

Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon