###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek: 99- 2019-VH/MŠ_

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

Zaščitna oblačila, v količini  sestavu in opisu kot sledi v nadaljevanju

- 1 dvodelni komplet (telovnik in krilo) v velikosti M dolžina 115

- 1 dvodelni komplet (telovnik in krilo) v velikosti M dolžina 120

- 1 dvodelni komplet (telovnik in krilo) v velikosti L dolžina 120

- 3 zaščite za ščitnico

Predložite dokumentacijo proizvajalca (prospekti, drugo) iz katere bo razvidno  izpolnjevanje naslednjih zahtev:

- Telovniki in krila morajo vsebovati spredaj 0,50 svinca in zadaj 0,25 svinca

- Telovniki in krila morajo vsebovati lahki svinec  kot. npr."lead light.

- Telovniki, krila in zaščite za ščitnico morajo imeti magnetno zapiralo

Ob ponudbi predložite tudi:

- CE certifikat

- standard IEC 61331/1 2014

- deklaracijo o ustreznosti

- potrdilo, da se lahko prodaja v Sloveniji

- zaželen je certifikat o čiščenju radiološke zaščitne opreme

- barvno karto. Naročnik bo izbral barvo naknadno ob naročilu

Na ponudbi navedite dobavni rok.

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga  skladišče nabavne službe v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure).

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Vanja Herman Gril, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 78, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta vanja.herman@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

vanja.herman@sb-celje.si  ter marusa.vodenik@sb-celje.si

z oznako EN_ ZAŠČITA RTG_99_2019 do najkasneje 1.3. do 12 ure.

Vodja nabavne službe

Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon.