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Naročnik: Splošna bolnišnica Celje
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OBLAKOVA ULICA 5

3000 CELJE    

tel: (03) 42 33 000

fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

                                                                                                     Postopek: 51-2019-MS/MŠ_
POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Predmet evidenčnega naročila:  ABSOLUTNI FILTER
	
	Opis artikla
	Količina

	1
	SF 13-M-0610×0610×292×20-N10N-xxx


	3 kom


Zahteve:

1. Ponudnik mora ponuditi originalen artikel, skladno z zahtevano kakovostjo, merami in količino.

2. Okvir absolutnega filtra mora biti izdelan iz vodoodpornega materiala.

3. Filterski material mora ustrezati deklarirani stopnji učinkovitosti. (H 13 >99,95% ).

4. Ponudnik mora za  absolutni filter predložiti ustrezen Atest.
Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku. 
Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga  skladišče nabavne službe v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure). 
Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.
Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.
DOSTAVA V SKLADIŠČE NABAVNE SLUŽBE.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stane Mulej, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 80, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stane.mulej@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
stane.mulej@sb-celje.si   ter marusa.vodenik@sb-celje.si
z oznako EN_ absolutni filter_ 51_2019 do najkasneje 04.02.2019 do 12 ure.
                                                                                                                  Vodja nabavne službe

Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon.
10
postopek:  MS/MŠ

