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OBLAKOVA ULICA 5

3000 CELJE    

tel: (03) 42 33 000

fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

                                                                                                    Postopek:137-2018-MS/MŠ_
POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:  
Skupina št. :  ABSOLUTNI FILTRI 

OBRAZEC PREDRAČUNA: 

	
	
	1
	
	
	2
	3

	Št.
	VRSTA BLAGA
	Količina
	Enota
	Cena za kom brez DDV
	Cena za kom z DDV
	Vrednost skupaj z DDV

3 = 1×2

	1
	 ABS 610×610×150  EU 13
	140
	kom
	
	
	

	2
	 ABS 457×457×150  EU 13
	50
	kom
	
	
	

	3
	 ABS  457×457× 78  EU 13
	4
	kom
	
	
	

	4
	 GEL  457×457× 78  EU 13
	4
	kom
	
	
	

	5
	 ABS  610×610×80    EU13
	22 
	kom
	
	
	











Skupaj z DDV:

Dodatne zahteve za – absolutne filtre:
1. Ponudnik mora ponuditi vse artikle v navedeni skupini, skladno z zahtevano kakovostjo, merami in količino.

2. Okvir absolutnega filtra mora biti izdelan iz vodoodpornega materiala.

3. Filterski material mora ustrezati deklarirani stopnji učinkovitosti. (H 13 >99,95% ).

4. Ponudnik mora za vsak posamezen absolutni filter predložiti ustrezen Atest.
5. Cena mora vsebovati vse stroške, TUDI ODVOZA!! zamenjanih filterskih materialov.  

6. Prodajalec mora ob prevzemu odpadnih filterskih materialov predložiti ustrezen prevzemni dokument.

7. Vsi artikli morajo biti ob dobavi ustrezno deklarirani in označeni
Opomba:
· Naročnik v obrazcu predračuna navaja količine predvidene za eno celotno  menjavo absolutnih filtrov v bolnišnici.    
Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. 
Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.
Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.
Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stane Mulej, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 80, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stane.mulej@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
stane.mulej@sb-celje.si   ter marusa.vodenik@sb-celje.si
z oznako EN_absolutni filtri_137_2019 do najkasneje 20.3.2019 do 12 ure
                                                                                                                  Vodja nabavne službe

Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon.
10
postopek:  MS/MŠ

