###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek:195-2019-SŠ/MŠ_

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

DENTALNI SET  namenjen je za MFK/dentalne kirurške posege:

Sterilen set vsebuje:

1 x prevleko za mizo dim. 75x100 cm

2 x prevleko za cev dim. 8x120cm

1 x troslojno op. kompreso 100x150 cm z nelepljivo odprtino v obliki puščice dim. 13x9,5cm.

1 x op. trak dim. 9x24,5cm.

Material op. komprese: vrhnji vpojni sloj, srednji za tekočine nepropustni sloj, spodnji celulozni sloj za večje udobje bolnika in ugodnejši temp. režim.

Pakiranje: Set mora omogočati aseptično odpiranje.

Na osnovni in zunanji embalaži so prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, kataloška številka, lot, število kosov v sekundarnem/ transportnem pakiranju, rok uporabe, oznaka za sterilnost, CE oznaka, 2 x nalepka za sledljivost izdelkov.

EU norme in standardi: EN 1041, EN 556-1, EN 13795, EN 62366, EN ISO 9001, EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 11607-1, EN ISO 11607-2, EN ISO 15223-1, ISO 15223-2, ISO 14001.

Medicinski pripomoček razreda I steril,  CE certifikat in je v skladu z direktivo 93/42/EEC.

Okvirna letna količina: 3.000 kosov

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga  skladišče Lekarne v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure).

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Sabina Špeglič, tel.št. 03 423 36 89, elektronska pošta sabina.speglic@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

sabina.speglic@sb-celje.si ter marusa.vodenik@sb-celje.si

z oznako EN_dentalni seti_195_2019 do najkasneje 13.05.2019 do 12 ure.

Vodja nabavne službe

Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon.