###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek:258-2019-SŠ/MŠ_

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

- DVOKANALNI PRIKLJUČEK z naslednjim zahtevami:

-Za priklop na različne sisteme za infuzijo ali dodajanje zdravil,

- brez lateksa,

-fleksibilna cev iz medicinskega PVC- ja premera 2,8/4,0 mm,

-moški luer- lock priključek s pokrovom, ki preprečuje kontaminacijo,

-dva ženska luer priključka z zamaškoma luer-lock,

-stišček omogoča zapiranje pretoka,

- embalaža brez PVC in lateksa,

-Sterilno pakirano.

Okvirna letna količina 2.500 kosov

- ŠTIRIKANALNI PRIKLJUČEK z naslednjimi zahtevami:

- Za priklop na različne sisteme za infuzijo ali dodajanje zdravil,

- brez lateksa,

-fleksibilna cev iz medicinskega PVC- ja premera 2,8/4,0 mm,

-moški luer- lock priključek s pokrovom, ki preprečuje kontaminacijo,

- štirje žensk luer priključka z zamaškoma luer-lock,

-stišček omogoča zapiranje pretoka,

- embalaža brez PVC in lateksa,

-Sterilno pakirano.

Okvirna letna količina 150 kosov

Naročnik bo nabavo izvajal sukcesivno.

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga  skladišče Lekarne v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure).

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Sabina Špeglič, tel.št. 03 423 36 89, elektronska pošta sabina.speglic@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

sabina.speglic@sb-celje.si ter marusa.vodenik@sb-celje.si

z oznako EN_dvokanalni in štirikanalni priključek_258_2019 do najkasneje 17.06.2019 do 12 ure.

Vodja nabavne službe

Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon.