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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

                                         
                                                                                                     Postopek:37- 2020-VH/MŠ_
                                                                                                                                                                          

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 


Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet: 

Električni transportni voziček za transport blaga v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami:

1. Nosilnost vsaj 500 kg
2. Iz nerjaveče pločevine ali prašno lakiran
3. Voziček naj ima  3 poličke, med poličkami razmak vsaj 36 cm
4. Dimenzije vozička 150 x 80 cm
5. velikost ploščadi za transport 35 x 35 cm
6. Maksimalna dopustna višina 100 cm
7. Ročaj za potisk, na ročaju je nameščena komandna ročica
8. Gumijasta kolesa
9. Varovalke proti preobremenitvam
10. Prikazovalnik stopnje polnosti baterije
11. [bookmark: _GoBack]Regulacija hitrosti

Splošne zahteve:

1. Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.

2. Obvezna spremna dokumentacija ob dobavi opreme je:
	· Prevod navodil v slovenskem jeziku 

	· Originalno navodilo za uporabo (»User book«)

	· CE označba po možnosti pritrjena tudi na opremo.

	· Kontakt pooblaščenega serviserja



3. Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku. 

4. Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure). 


5. Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

6. Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Vanja Herman Gril, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 78, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta vanja.herman@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte
Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_električni transportni voziček za transport blaga _37_2020 do najkasneje 03.02.2020 do 12 ure.

                                                                                                              
                                                                                                                  Vodja nabavne službe
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Naročnik: Splošna bolnišnica Celje

                                                                                                                                           
Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon.
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