###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek:170-2019-VH/MŠ_

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

Električno kolo za rehabilitacijo in fizioterapijo        1 kom

Splošne zahteve:

- 2 neodvisna električna motorja

- možnost vključitve samo zgornjega dela za vadbo rok ali spodnjega dela za vadbo nog

- možnost poganjanja pedal naprej in nazaj

- možnost nastavitve različnih zahtevnosti vadbe

- možnost nastavitve višine zgornjih pedalov

- ergonomična pedala s paskom za noge

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga v skladišče Nabavne službe v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure).

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Vanja Herman Gril, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 78, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta vanja.herman@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte vanja.herman@sb-celje.si ter marusa.vodenik@sb-celje.si

z oznako EN_ električno kolo za rehabilitacijo _170_2019 do najkasneje 15.04.2019 do 12 ure.

Vodja nabavne službe

Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon