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Naročnik: Splošna bolnišnica Celje
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OBLAKOVA ULICA 5

3000 CELJE    

tel: (03) 42 33 000

fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

                                                                                                    Postopek:303-2019-SM/MŠ_
POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Predmet evidenčnega naročila:  ELEKTROMATERIAL 
	Št.
	Vrsta materiala
	Enota/Mere
	količina

	1
	Kabel PGP 3×2,5 mm
	M
	800

	2
	Kabel PGP 3×1,5 mm
	M
	200

	3
	Kabel PGP 5×1,5 mm
	M
	100

	4
	Ozemljitveni vodnik  RU/ZE,  16 mm,  HO5V-K
	M
	100

	5
	Ozemljitveni vodnik  RU/ZE,  6 mm,    HO5V-K
	M
	50

	6
	Zaščitna cev, TBX, RBC, rdeče barve,  13,5 mm
	M
	50

	7
	Instalacijski odklopnik 16 A, tip C
	Kos
	3

	8
	Instalacijski odklopnik 10 A, tip C
	Kos
	3

	9
	KZS stikalo 1MC16/0,03A 
	Kom
	1

	10
	KZS stikalo 1MC10/0,03A
	Kom
	1


Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku. 
Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga v skladišče Nabavne službe v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure). 

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.
Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stane Mulej, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 80, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stane.mulej@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte: 
Nabava1@sb-celje.si
Z oznako EN_elektromaterial_302_2019 do najkasneje 30.7.2019 do 12 ure

                                                                                                                  Vodja nabavne službe

Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon.
10
postopek:  MS/MŠ

