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Naročnik: Splošna bolnišnica Celje
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OBLAKOVA ULICA 5

3000 CELJE    

tel: (03) 42 33 000

fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

                                                                                                   Postopek: 500-2019-MS/MŠ_
POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Predmet evidenčnega naročila:  Filtri za enkratno uporabo, namenjeni za odstranitev bakterij Legionelle iz vode
1.Filtri za enkratno uporabo, namenjeni za odstranitev bakterij Legionelle iz vode z namestitvijo na vodovodne pipe (najmanj 31 dnevna uporaba)

Kot npr:
 [image: image2.emf]
Opis filtra  – zahteve: 
· Zaščita pred kontaminanti, ki se prenašajo po vodi, vključno z bakterijama Legionella spp. in Pseudomonas spp.,

· Dvoplastno sterilizacijsko stopenjsko filtriranje z vgrajenim predfiltrom,

· Bakteriostatična učinkovitost v višini 99,99 % za Pseudomonas aeruginosa

· Primeren za običajno sistemsko termično in kemično dezinfekcijo (kot npr termošok do 20 min)      
· Filtri z nastavki za preprečevanje izliva vode

· Ustreznost medicinske naprave potrjena z CE oznakami

· Sterilnost.
· Sledljivost številke LOT.
· Kompatibilnost membrane s prostim klorom do koncentracije 100 ppm ali perocetna kislina do 250 ppm 

· Bakteriostatik vgrajen v plastično ohišje in onemogočena kontaminacija v obratni smeri

· Mikrobiološko validirani proti: Brevundimonas diminuta, Pseudomonas spp., Aspergillus spp., Legionella spp., Seratia spp., Escherihia coli, Staphylococcus aureus

· Odobritev s strani WARS (certifikat, da ne vpliva na barvo in okus vode)

· Filtri za najmanj 31-dnevno uporabo             

· Preprosta montaža na pipo.
Količina: 200 kos
2.Filtri za enkratno uporabo, namenjeni za odstranitev bakterij Legionelle iz vode z namestitvijo na prhe, tuš ročka v kompletu (najmanj 31 dnevna uporaba)

 Opis filtra  – zahteve: 

· Enake zahteve kot poz. 1.
· Ergonomska oblika ročaja
· Preprosta  montaža na tuš.
Količina:  30 kos.
Zahteve:

· Ponudnik mora ponuditi oba artikla. 

· Naročnik bo blago naročal sukcesivno.
· Dostava v skladišče Nabavne službe.
Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku. 
Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga  skladišče nabavne službe v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure). 
Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.
Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.
Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stane Mulej, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 80, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stane.mulej@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_ filtri za legionelo_500_2019 do najkasneje 19.12.2019 do 12 ure
                                                                                                                  Vodja nabavne službe

Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon.
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