PAGE  
2
Naročnik: Splošna bolnišnica Celje
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OBLAKOVA ULICA 5

3000 CELJE    

tel: (03) 42 33 000

fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

                                                                                                    Postopek:374-SM/MŠ_
POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Predmet evidenčnega naročila:  Grelnik vode, 80 L   
	
	Naziv artikla
	Količina – kos

	1

	Grelnik vode, električni, 80L, stenska izvedba, z varnostnim ventilom

· pokončna izvedba. 


               (slika simbolična)
Ostali tehnični podatki:

· električni potopni grelec,

· delovni tlak 6 barov,

· regulacija temperature,

· signalna lučka delovanje električnega grelca. 


	1


Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila s strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku. 
Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga  skladišče nabavne službe v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure). 
Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.
Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stane Mulej, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 80, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stane.mulej@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_grelnik vode _374_2019 do najkasneje 13.9.2019 do 12 ure.
                                                                                                                  Vodja nabavne službe

Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon.
10
postopek:  MS/MŠ

