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OBLAKOVA ULICA 5

3000 CELJE    

tel: (03) 42 33 000

fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

                                                                                                     Postopek:73- 2019-VH/MŠ_
POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet: INSTRUMENTARIJ 2
	 
	INŠTRUMENTI
	OPISI
	REF. KOT NPR. ALI ENAKOVR.
	ŠT. KOSOV

	1
	ŠKARJE 
	ŠKARJE TC PREPARIRNE(DUROTIP)  METZEMBAUM, fine, krive, dolžina 180MM  
	AESCULAP - BC271R 
	3

	2
	ŠKARJE 
	ŠKARJE INŠTRUMENTARSKE OSTRO- TOPE,DOLŽIN. 14.5 cm
	HEBU HB1764
	3

	3
	ŠKARJE 
	ŠKARJE ZELO TANKE, OSTRO-OSTRE, UKRIVLJENE, DOLŽ. 105 mm
	HEBU HB7455F
	1

	4
	ŠKARJE 
	ŠKARJE ZELO TANKE, OSTRO-OSTRE, UKRIVLJENE, DOLŽ. 105 mm
	HEBU HB7455F
	1

	5
	UŠESNI LIVI
	UŠ. LIVI HARTMAN SET ZA ODR., ČRNI
	TEKNO Tk50023-04
	3

	6
	UŠESNI LIVI
	UŠ. LIVI HARTMAN , ČRNI,PREM.3.5mm
	HEBU HB169-02
	10

	7
	PRIJEMALKA
	PRIJEMALKA  UKRIVLJENA GEMINI 16 cm, 
	HEBU HB672-16
	2

	8
	NOSNI SPEKUL
	NOSNI SPEKUL MODEL WIEN, DOLŽ.145mm
	TEKNO Tk50831-03
	5

	9
	NOSNI SPEKUL
	NOSNI SPEKUL MODEL WIEN, DOLŽ.145mm
	TEKNO Tk50831-02
	4

	10
	NOSNI SPEKUL
	NOSNI SPEKUL TIECK-HALLE, DOLŽ. 135mm
	TK50822-13 
	10

	11
	PINCETA
	PINCETA NOSNA JANSEN GRUNWALD, DOLŽ.20Ccm
	HEBU HB5564
	10

	12
	PINCETA
	UŠESNA PINCETA TROELTSCH(WILDE), DOLŽ. 12cm
	HEBU HB5555
	10

	13
	PINCETA
	 ANATOMSKA WAUGH, DOLŽ.20cm
	 HB295
	                     3

	14
	LOPARČKI
	LOPARČKI BRUENINGS DOLŽINE 19,0 cm
	HEBU HB5890
	20

	15
	OČALA
	OČALA FRENZL NYSTAGMUS SPECT., Z BATERIJAMI
	Karl Storz 138905
	1

	16
	ROPOTULJA
	BARANY ROPOTULJA ZA SLUH Z UŠESNO OLIVO, MEHANSKO NAVITJE
	Karl Storz 130000
	1

	17
	ASPIRATOR
	ASPIRATOR FRAZIER PREMERA 3mm, DOLŽINA 170 mm
	TEKNO Tk25230-09
	5

	18
	PRIJEMALKA
	PRIJEMALKA MELTZER Z OKROGLIM KOŠAR.DOLŽ.140mm PREMERA 8mm
	OLYMPUS EVONOS REF.WT502312
	2

	19
	PRIJEMALKA
	PRIJEMALKA MELTZER Z OKROGLIM KOŠAR.DOLŽ.140mm PREMERA 7mm
	OLYMPUS EVONOS REF.WT502311
	2

	20
	POKROV
	DEL ZA KONTEJNER PRIMALINE- POKROV
	AESCULAP-JP026
	1

	21
	PRIJEMALKA
	PRIJEMALKA- UŠESNA MIKRO, DOLŽ.8cm, KONICA ATRVMATSKO 0.5cm
	karl Storz 221112
	2

	22
	OPTIKA
	HOPKINS OPTIKA 0°, 2.9 mm, DOLŽINA36 cm, MOŽNOST STERILIZACIJE S PARO
	Karl Storz 10324AA
	1

	23
	ŠIVALNIK
	 ŠIVALNIK ZA MIKROLARING. 
	Karl storz 8659b
	1


Ob ponudbi predložite tudi:

· prospekt iz katerega je razviden nuden artikel (opis artikla, slika).  
Na ponudbi navedite dobavni rok. 
Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku. 
Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga  skladišče nabavne službe v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure). 
Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.
Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.
Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Vanja Herman Gril, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 78, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta vanja.herman@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
vanja.herman@sb-celje.si  ter marusa.vodenik@sb-celje.si
z oznako EN_ INSTRUMENTARIJ 2_73_2019 do najkasneje 13.02.2019 do 12ure.
                                                                                                                  Vodja nabavne službe

Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon.
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