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Naročnik: Splošna bolnišnica Celje
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OBLAKOVA ULICA 5

3000 CELJE    

tel: (03) 42 33 000

fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

                                                                                                     Postopek:11-2018-MS/MŠ_
POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:  Kasetni in vrečasti filtri
Zahteve in pogoji za dobavo kasetnih in vrečastih filtrov :

1. Kasete in vreče morajo biti mersko skladne s podano specifikacijo v obracu predračuna.
2. Filterski materiali kasetnih in vrečastih filtrov morajo ustrezati zahtevani kakovosti oziroma filtrirnemu razredu, ter stopnji propustnosti.

3. Kasete in filtri morajo biti kot celota kompaktni in kvalitetno izdelani.

4. Kasetni filtri z robom 25 mm morajo biti kvalitetno okvirjeni!, da ne pride do izpadanja filterskih materialov.     

5. Vreče morajo biti kvalitetno izdelane, z okvirji širokimi 2 cm, kjer je to zahtevano.
6. Ponudnik mora na lastne stroške nuditi tudi prevzem in odvoz odpadnih filterskih materialov . 

7. Ponudnik mora ponuditi vse razpisane artikle, skladno z zahtevano količino in kvaliteto in dimenzijami. 

8. Vsi artikli morajo biti ob dobavi ustrezno deklarirani in označeni. 

9. Kasetni in vrečasti filtri morajo biti ob dobavi pakirani in označeni po posameznih klimatsko prezračevalnih napravah, kot je razvidno iz priložene specifikacije popisa po priloženi specifikaciji. 

10. Ponudnik zagotavlja dostavo fco. Splošna bolnišnica Celje. 
11. Ponudnik  zagotavlja dvajset dnevni dobavni rok za kasetne in vrečaste filtre.

12. Naročnik (Splošna bolnišnica Celje ) si pridržuje pravico, da v primeru neustrezne  kakovosti materialov, zavrne celotno količino. 

13. Ponudnik mora na željo naročnika predložiti vzorce posameznih artiklov. 

14. Z vložitvijo ponudbe se ponudnik strinja s pogoji javnega naročila.

15. Ponudba vključuje stroške prevzema in odvoza izrabljenih filterskih materialov 

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. 
Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.
Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.
Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stane Mulej, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 80, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stane.mulej@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
stane.mulej@sb-celje.si   ter marusa.vodenik@sb-celje.si
z oznako EN_Kasetni in vrečasti filtri_11_2018 do najkasneje 10.01.2019 do 12 ure.
                                                                                                                  Vodja nabavne službe

Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon.
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