###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek: 448-2019 MS/MŠ_

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:  Kasetni in vrečasti filtri

Zahteve in pogoji za dobavo kasetnih in vrečastih filtrov :

- Kasete in vreče morajo biti mersko skladne s podano specifikacijo v obrazcu predračuna.

- Filterski materiali kasetnih in vrečastih filtrov morajo ustrezati zahtevani kakovosti oziroma filtrirnemu razredu, ter stopnji propustnosti.

- Kasete in filtri morajo biti kot celota kompaktni in kvalitetno izdelani.

- Kasetni filtri z robom 25 mm morajo biti kvalitetno okvirjeni!, (da ne pride do izpadanja filterskih materialov).

- Vreče morajo biti kvalitetno izdelane, z okvirji širokimi 2 cm, kjer je to zahtevano.

- Ponudnik mora na lastne stroške nuditi tudi prevzem in odvoz odpadnih filterskih materialov .

- Ponudnik mora ponuditi vse razpisane artikle, skladno z zahtevano količino in kvaliteto in dimenzijami.

- Vsi artikli morajo biti ob dobavi ustrezno deklarirani in označeni.

- Kasetni in vrečasti filtri morajo biti ob dobavi pakirani in „vidno“označeni po posameznih klimatsko prezračevalnih napravah, kot je razvidno iz priložene specifikacije popisa po priloženi specifikaciji.

- Ponudnik zagotavlja dostavo fco. Splošna bolnišnica Celje.

- Ponudnik  zagotavlja dvajset dnevni dobavni rok od prejema naročila.

- Naročnik (Splošna bolnišnica Celje ) si pridržuje pravico, da v primeru neustrezne  kakovosti materialov, zavrne celotno količino.

- Ponudnik mora na željo naročnika predložiti vzorce posameznih artiklov.

- Z vložitvijo ponudbe se ponudnik strinja s pogoji javnega naročila.

- Ponudba mora vključevati vse stroške, popuste, vključno z prevzemom in odvozom  izrabljenih filterskih materialov

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte Nabava1@sb-celje.si z oznako EN_Kasetni in vrečasti filtri_448_2019 do najkasneje 08.11.2019 do 12 ure.

Vodja nabavne službe

Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon.