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Naročnik: Splošna bolnišnica Celje
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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

                                         
                                                                                                  Postopek: 448-2019 MS/MŠ_
                                                                                                                                                                          

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 


Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:  Kasetni in vrečasti filtri


Zahteve in pogoji za dobavo kasetnih in vrečastih filtrov :

1. Kasete in vreče morajo biti mersko skladne s podano specifikacijo v obrazcu predračuna.
1. Filterski materiali kasetnih in vrečastih filtrov morajo ustrezati zahtevani kakovosti oziroma filtrirnemu razredu, ter stopnji propustnosti.
1. Kasete in filtri morajo biti kot celota kompaktni in kvalitetno izdelani.
1. Kasetni filtri z robom 25 mm morajo biti kvalitetno okvirjeni!, (da ne pride do izpadanja filterskih materialov).     
1. Vreče morajo biti kvalitetno izdelane, z okvirji širokimi 2 cm, kjer je to zahtevano.
1. Ponudnik mora na lastne stroške nuditi tudi prevzem in odvoz odpadnih filterskih materialov . 
1. Ponudnik mora ponuditi vse razpisane artikle, skladno z zahtevano količino in kvaliteto in dimenzijami. 
1. Vsi artikli morajo biti ob dobavi ustrezno deklarirani in označeni. 
1. Kasetni in vrečasti filtri morajo biti ob dobavi pakirani in „vidno“označeni po posameznih klimatsko prezračevalnih napravah, kot je razvidno iz priložene specifikacije popisa po priloženi specifikaciji. 
1. Ponudnik zagotavlja dostavo fco. Splošna bolnišnica Celje. 
1. Ponudnik  zagotavlja dvajset dnevni dobavni rok od prejema naročila.
1. Naročnik (Splošna bolnišnica Celje ) si pridržuje pravico, da v primeru neustrezne  kakovosti materialov, zavrne celotno količino. 
1. Ponudnik mora na željo naročnika predložiti vzorce posameznih artiklov. 
1. Z vložitvijo ponudbe se ponudnik strinja s pogoji javnega naročila.
1. Ponudba mora vključevati vse stroške, popuste, vključno z prevzemom in odvozom  izrabljenih filterskih materialov 
   
Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.



Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si

	Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_Kasetni in vrečasti filtri_448_2019 do najkasneje 08.11.2019 do 12 ure.



                                                                                                              
                                                                                                                  Vodja nabavne službe
Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon.
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