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POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet: 

	Kateter tip Dofour, za postoperativno drenažo, dvokanalni, balon  50  ml, 2 očesi, guma s premazom za atravmatsko vstavitev. Valvula za priključek luer in luer lock brizgalke. Barvno kodiranje, sterilen, posamično pakiranje. Ce oznaka. CH 16, dolžina 40 cm +/- 10%
	5
	KOS

	Kateter tip Dofour, za postoperativno drenažo, dvokanalni, balon 50  ml, 2 očesi, guma s premazom za atravmatsko vstavitev. Valvula za priključek luer in luer lock brizgalke. Barvno kodiranje, sterilen, posamično pakiranje. Ce oznaka. CH 18, dolžina 40 cm +/- 10%
	50
	KOS

	Kateter tip Dofour, za postoperativno drenažo, dvokanalni, balon  50  ml, 2 očesi, guma s premazom za atravmatsko vstavitev. Valvula za priključek luer in luer lock brizgalke. Barvno kodiranje, sterilen, posamično pakiranje. Ce oznaka. CH 20, dolžina 40 cm +/- 10%
	120
	KOS

	Kateter tip Dofour, za postoperativno drenažo, dvokanalni, balon  50  ml, 2 očesi, guma s premazom za atravmatsko vstavitev. Valvula za priključek luer in luer lock brizgalke. Barvno kodiranje, sterilen, posamično pakiranje. Ce oznaka. CH 22, dolžina 40 cm +/- 10%
	150
	KOS

	Kateter tip Dofour, za postoperativno drenažo, dvokanalni, balon  50  ml, 2 očesi, guma s premazom za atravmatsko vstavitev. Valvula za priključek luer in luer lock brizgalke. Barvno kodiranje, sterilen, posamično pakiranje. Ce oznaka. CH 24, dolžina 40 cm +/- 10%
	100
	KOS





Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku. 

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga  skladišče Lekarne v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure). 

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Sabina Špeglič, tel.št. 03 423 36 89, elektronska pošta sabina.speglic@sb-celje.si


Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
sabina.speglic@sb-celje.si ter marusa.vodenik@sb-celje.si
z oznako EN_KATETRI DOUFOR_64_2019 do najkasneje 11.02.2019 do 12 ure.
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Naročnik: Splošna bolnišnica Celje

                                                                                                                                           
Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon.
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