###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek: 64-2019-SŠ/MŠ_

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

| Kateter tip Dofour, za postoperativno drenažo, dvokanalni, balon 50 ml, 2 očesi, guma s premazom za atravmatsko vstavitev. Valvula za priključek luer in luer lock brizgalke. Barvno kodiranje, sterilen, posamično pakiranje. Ce oznaka. CH 16, dolžina 40 cm +/- 10% | 5 | KOS |
| --- | --- | --- |
| Kateter tip Dofour, za postoperativno drenažo, dvokanalni, balon 50 ml, 2 očesi, guma s premazom za atravmatsko vstavitev. Valvula za priključek luer in luer lock brizgalke. Barvno kodiranje, sterilen, posamično pakiranje. Ce oznaka. CH 18, dolžina 40 cm +/- 10% | 50 | KOS |
| Kateter tip Dofour, za postoperativno drenažo, dvokanalni, balon 50 ml, 2 očesi, guma s premazom za atravmatsko vstavitev. Valvula za priključek luer in luer lock brizgalke. Barvno kodiranje, sterilen, posamično pakiranje. Ce oznaka. CH 20, dolžina 40 cm +/- 10% | 120 | KOS |
| Kateter tip Dofour, za postoperativno drenažo, dvokanalni, balon 50 ml, 2 očesi, guma s premazom za atravmatsko vstavitev. Valvula za priključek luer in luer lock brizgalke. Barvno kodiranje, sterilen, posamično pakiranje. Ce oznaka. CH 22, dolžina 40 cm +/- 10% | 150 | KOS |
| Kateter tip Dofour, za postoperativno drenažo, dvokanalni, balon 50 ml, 2 očesi, guma s premazom za atravmatsko vstavitev. Valvula za priključek luer in luer lock brizgalke. Barvno kodiranje, sterilen, posamično pakiranje. Ce oznaka. CH 24, dolžina 40 cm +/- 10% | 100 | KOS |

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga  skladišče Lekarne v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure).

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Sabina Špeglič, tel.št. 03 423 36 89, elektronska pošta sabina.speglic@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

sabina.speglic@sb-celje.si ter marusa.vodenik@sb-celje.si

z oznako EN_KATETRI DOUFOR_64_2019 do najkasneje 11.02.2019 do 12 ure.

Vodja nabavne službe

Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon.