###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek: 10-2020-SP/MŠ_

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

Kisikova grupa na plošči   				1 kom

- Jeklenka, reducirni ventil, dozator, maska:

Jeklenka za kisik 3 l z zapornim ventilom

Ventil zaporni za jeklenko kisik, SIST-standard

Reducirni ventil za kisik z dozatorjem in vlažilcem (0-15 l/min)

Priključek reducirnega ventila za jeklenko 21.8 x 1/14

Gumb regulacijskega vijaka za dozator – bele barve

Rebrasta cev fi 22 polietilen (1,6m )

Maska za odrasle brez cevi z nastavkom za rebrasto cev

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga  skladišče nabavne službe v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure).

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_kisikova grupa na plošči_10_2020 do najkasneje 14.01.2019 do 12 ure.

Vodja nabavne službe

Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon