###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek:280-2019-SŠ/MŠ_

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

- KORONARNI BALON z naslednjim zahtevami:

- Koronarni balon kateter prekrit s citostatikom za instent restenoze, bifurkacije in male koronarne arterije

- Balon kateter mora imeti vhodni profil 0,017`` ali manj

- Dolžina balonov od 10 do 30 mm

- Premer balonov od 2.0 do 4.0 mm

- Učinkovitost podprta s študijskimi podatki izdelka objavljenimi v literaturi

Okvirna letna količina 100 kosov

Naročnik bo nabavo izvajal sukcesivno.

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga  skladišče Lekarne v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure).

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Sabina Špeglič, tel.št. 03 423 36 89, elektronska pošta sabina.speglic@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

sabina.speglic@sb-celje.si ter marusa.vodenik@sb-celje.si

z oznako EN_koronarni balon_280_2019 do najkasneje 10.07.2019 do 12 ure.

Vodja nabavne službe

Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon.