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Naročnik: Splošna bolnišnica Celje
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OBLAKOVA ULICA 5

3000 CELJE    

tel: (03) 42 33 000

fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

                                                                                       Postopek:187- 2019-VH/MŠ
POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za:
MOBILNA OPREMA RAZNA ZA REŠEVALNO VOZILO NRV in sicer
1. laringoskop,  2 kompleta, v skladu z zahtevami kot sledi v nadaljevanju

· delovanje  na baterije 1,5 V

· svetloba xenon ali led

· lopatke MAC velikosti 0, 1,2.3,4

· lopatke MIL velikosti 00,0, 1,

2. ušesni termometer, 2 kom v skladu z zahtevami kot sledi v nadaljevanju

· Genius 

3. nevrološko kladivce, 2 kom,  v skladu z zahtevami kot sledi v nadaljevanju

 kot BUCK proizvajalca Riester 2 kom 

4. aparat za merjenje krvnega tlaka in pulza, 2 kom, v skladu z zahtevami kot sledi v nadaljevanju

· LCD zaslon,

· razpon manšet odrasle, velike odrasle in otroke (v ponudbi zajeta manšeta standard)
· delovanje na baterije 1,5 V (baterije morajo biti priložene)

· kot,npr., RI Champion, OMRON M6.

5. torbica za vodenje masovnih nesreč, 2 kom, v skladu z zahtevami kot sledi v nadaljevanju

kot torbica model TT, operator Pouch

6. telovnik za vodenje masovnih nesreč, 6 kom, v skladu z zahtevami kot sledi v nadaljevanju
· odsevni svetlobni jopič (zunanje varnostno oblačilo)

· rumene barve

· napisi na hrbtni strani (VODJA INTERVENCIJE NMP-2 kom, VODJA PRIMARNE TRIAŽE, 2 kom, KOORDINATOR PREVOZA 2 kom) 

· napis spredaj Splošna bolnišnica Celje

· napisi so odsevni

7. imobilizacijska oprema, 1 kom, v skladu z zahtevami kot sledi v nadaljevanju

· kot napr FERNO PEDI-SLEEVE M677

8. zaščitne čelade z naglavno lučko in vizirjem, 4 kom

· kot napr. PAB MP Standard

9. torbica za komplet vratnih opornic, 2 kom, v skladu z zahtevami kot sledi v nadaljevanju

10. taktične - protiurezne rokavice, 2 kom, v skladu z zahtevami kot sledi v nadaljevanju

11. porodni set,  v skladu z zahtevami kot sledi v nadaljevanju
· kot npr. Aesculap, UMBILICAL CORD SCISSORS LAT-CVD 135MM  BC796R, 2 kom, 

· kot. npr.Aesculap  BRAUN-STADLER EPISIOTOMY SCISSORS200MM  ET141R, 2 kom, 

· kot. npr. Aesculap SPENCER-WELLS FORCEPS STR130MM  BH332R, 2 kom, 

· kot,npr. Aesculap PEAN ARTERY FORCEPS STR.165MM  BH316R, 2 kom, 

· kot npr. Aesculap  PEAN ARTERY FORCEPS STR.125MM  BH312R, 4 kom.

Predložite ponudbo za posamezen sklop ali celoto. 

Splošne zahteve:

· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 

· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.

-
Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

-
Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih  zahtev naročnika.
Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Vanja Herman Gril, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 78, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta vanja.herman@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 

vanja.herman@sb-celje.si   ter marusa.vodenik@sb-celje.si
z oznako EN_ MOBILNA OPREMA RAZNA ZA REŠEVALNO VOZILO NRV _187_ 2019 do najkasneje 08.05.2019 do 12 ure.
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