###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek: 477-2019-SP/MŠ_

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

Blago

- Negorljivo,

- Izjava o skladnosti iz katere je razviden standard EN 13501,

- Gramatura max: 250g/m2 (ponudba mora izkazovati težo blaga na m2),

- Material: 100% PES ali podobno,

- Dimenzije: širina 3m x dolžina 100 m,

- Barva pastelno rumena, peščena.

Dodatne zahteve:

- ponudnik mora od proizvajalca materiala pridobiti Izjavo o lastnostih ali Izjavo o skladnosti iz katere je razvidno, da material, skladno s standardom EN 13501, dosega zahtevane požarne lastnosti stenskih oblog glede na namembnost prostorov (stavbe za zdravstvo) in sicer mora minimalni razred odziva oblog (zavese) na ogenj ustrezati najmanj C-s1,d0.

- naknadno potrebno priložiti vzorec

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga  skladišče nabavne službe v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure).

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_ negorljivo blago_477_2019 do najkasneje 25.11.2019 do 12 ure.

Vodja nabavne službe

Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon