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POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet: 

Blago 

· Negorljivo,
· Izjava o skladnosti iz katere je razviden standard EN 13501,
· Gramatura max: 250g/m2 (ponudba mora izkazovati težo blaga na m2),
· Material: 100% PES ali podobno,
· Dimenzije: širina 3m x dolžina 100 m,  
· Barva pastelno rumena, peščena.


Dodatne zahteve:
· ponudnik mora od proizvajalca materiala pridobiti Izjavo o lastnostih ali Izjavo o skladnosti iz katere je razvidno, da material, skladno s standardom EN 13501, dosega zahtevane požarne lastnosti stenskih oblog glede na namembnost prostorov (stavbe za zdravstvo) in sicer mora minimalni razred odziva oblog (zavese) na ogenj ustrezati najmanj C-s1,d0.
· naknadno potrebno priložiti vzorec

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku. 

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga  skladišče nabavne službe v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure). 

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_ negorljivo blago_477_2019 do najkasneje 25.11.2019 do 12 ure.
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Naročnik: Splošna bolnišnica Celje

                                                                                                                                           
Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon
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