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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000	
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            
    
                                                                                                   Postopek:480-2019-SŠ/MŠ_
                                                                                                                                                                          

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet: 

Podaljšek za perfuzor - za povezavo med brizgalko na perfuzorju in intravensko kanilo

Tehnične zahteve:

· Narejen iz prozorne biokompaktne plastike, ki vzdrži  najvišji tlak s katerim perfuzor infundira zdravilo
· Upogljiv material, ki se ne kolenči ali lomi
· Premer cevi 2,5 mm-CH8, dolžina cevi 150 cm
· Brez lateksa, brez PHT, DEHP,CE oznaka
· Oba konca zaščitena, luer lock nastavek na vhodnem in izhodnem delu
· Za enkratno uporabo
· Sterilen
· Posamično pakiranje

Okvirna letna količina 5500 kosov.

Naročnik bo nabavo izvajal sukcesivno. 

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku. 

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga v skladišče Lekarne v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure). 

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Sabina Špeglič, tel. št. 03 423 31 25  elektronska pošta Sabina.speglic@sb-celje.si


Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Sabina.speglic@sb-celje.si ter marusa.vodenik@sb-celje.si
z oznako EN_podaljšek za perfuzor_480_2019 do najkasneje 26.11.2019 do 12. ure.
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