###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek: 123-2021-KŽ/VH_

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

Podobleka za pod kombinezon za delo v čistih prostorih pri pripravi citostatičnih, bioloških in drugih aseptičnih pripravkov

Enkratno naročilo 30 kompletov različne velikosti

Zahteve:

- Podobleka za uporabo pod kombinezoni v čistih prostorih, razreda vsaj ISO 5 (EN ISO 14644-1)

- za večkratno uporabo

- vključuje majico s kratkimi / dolgimi rokavi z okroglim ovratnikom in dolge hlače

- sintetičen material

- antistatičen material, ki se lahko pere

- odpornost proti obrabi, da se pod zunanjo obleko prepreči nenadzorovana kontaminacija čistih prostorov z delci uporabnika

- material, ki preprečuje mikrobiološko kontaminacijo zunanje obleke

- material, ki je neprepusten za tekočine in prašne delce

- material, ki se ne trga in ne odpušča delcev

- ustrezna zračnost materiala

- material, ki odvaja znoj in se hitro suši

- v dokumentaciji proizvajalca mora biti navedeno, kolikokrat se material lahko pere, da je zagotovljena ustreznost materiala

- velikosti S, M, L, XL in modeli, ki ustrezajo ženskemu in moškemu spolu

- tehnični list z vsemi specifikacijami

- navodila za uporabo

- proizvajalec mora imeti standard ISO 9001 ali ISO 13485

- V kolikor ponudnik/proizvajalec ponuja pranje in/ali sterilizacijo, potem le-ta lahko predloži vse informacije glede postopka, logistike in cene takšnih storitev

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga v skladišče Lekarne v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure).

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

Klavdija Žerjav, tel. št. 03 423 31 25  elektronska pošta: klavdija.zerjav@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte   Nabava1@sb-celje.si z oznako EN_ podobleka za pod kombinezon_123_2021 do najkasneje 03.06.2021 do 12. ure.

Vzorec, ki je predmet ponudbe sprejemamo do vključno srede 03.06.2021 do 12 ure na naslovu:

Splošna bolnišnica Celje,

Služba za Nabavo medicinske opreme, potrošnega materiala in storitev

Oblakova ulica 5

3000 Celje.

Vodja službe za nabavo medicinske opreme, potrošnega materiala in storitev

Vanja Herman Gril dipl. ekon.