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POVABILO K ODDAJI PONUDBE 


Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet: 

PISARNIŠKO POHIŠTVO v sestavu in opisu kot sledi v nadaljevanju in skici v prilogi 

1. Pisalna miza, 1 kom, v skladu z zahtevami: 

- dimenzija 400 x 90  cm
- dopustne plošče proizvajalca kot npr. Pfeiderer, Egger
- debelina iverala 18 mm + ABS nalimek
- brez predalnika za tipkovnico
- tipske T kovinske noge z vezno cevjo

2. Predalnik, 3 kom, v skladu z zahtevami:

- dimenzije 50x90x80 cm (namestitev pod pisalno mizo) 
- 3 predali na zaklep 
- dopustne plošče proizvajalca kot npr. Pfeiderer, Egger
- debelina iverala 18 mm+ABS nalimek,

3. Pisarniški stol, 2 kom, v skladu z zahtevami:

- gumirana kolesa,
- kovinsko podnožje (krom ali črno)
- visok naslon (hrbtni del)
- ergonomsko oblikovan naslon
- ročna oprijemala nastavljiva po višini
- blago kot renna, modra barva
- blago mora omogočati mokro čiščenje 

4. [bookmark: _GoBack]Element z umivalnikom za roke, 1 kom, v skladu z zahtevami:

· Razdeljen na 2 dela
· Na eni strani dvokrilna vrata in dvema policama, ne eni strani enokrilna vrata
· dopustne plošče proizvajalca kot npr. Pfeiderer, Egger
· debelina iverala 18 mm + ABS nalimek
· delovni pult dimenzije kot na skici, debeline 3 cm, globine 60 cm vključno z zaključnimi letvicami

5. Visoka omara, 1 kom, v skladu z zahtevami:

- dimenzije 90 x 210 x 60 cm
- dopustne plošče proizvajalca kot npr. Pfeiderer, Egger
- debelina iverala 18 mm + ABS nalimek
                  - 5 polic
	      - dvokrilna vrata na zaklep

6. Zgornji elementi, 3 kom, v skladu z zahtevami:

       - dimenzije kot na skici
 - dopustne plošče proizvajalca kot npr. Pfeiderer, Egger
 - debelina iverala 18 mm + ABS nalimek
 - enokrilna vrata
                   - dve polici
	       - globina 35 cm     
            
7. Spodnji elementi, 3 kom, v skladu z zahtevami:

· dimenzije kot na skici
· globina 60 cm
· dopustne plošče proizvajalca kot npr. Pfeiderer, Egger
· debelina iverala 18 mm + ABS nalimek
· vsak element s tremi izvlečnimi predali  
· delovni pult dimenzije kot na skici, debeline 3 cm, globine 60 cm vključno z zaključnimi letvicami
    
Dopustna barva bela, umirjeni pastelni toni, lesni dekor svetlih tonov. Naročnik bo izbral barvo naknadno ob naročilu.

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila s strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku. 

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure). Termin montaže je potrebno dogovoriti z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Vanja Herman Gril)

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole tel.št. 03 423 36 84, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta 
Stanislava.Pahole@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_ POHIŠTVO_323_2019 do najkasneje 14.08.2019 do 12 ure.

                                                                                                              
                                                                                                                  Vodja nabavne službe
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Naročnik: Splošna bolnišnica Celje

                                                                                                                                           
Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon.
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