###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek:116- 2019-SP/MŠ_

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet posod za razkuževanje:

Posoda za razkuževanje inštrumentov   2 L       3kom

Zahteve:

- Merilna skala,

- Vložek,

- Prozoren pokrov,

- Bela posoda primerna za pranje pri temp. ki ne presega 60°C,

- Mere (notranje) D x Š x V = 300 x 150 x 100 mm.

Posoda za razkuževanje inštrumentov   10 L     3kom

Zahteve:

- Prozoren pokrov,

- Bela posoda primerna za pranje pri temp. ki ne presega 60°C,

- Mere (notranje) D x Š x V  = 500 x 290 x 100 mm.

Posoda za razkuževanje inštrumentov   30 L     2kom

Zahteve:

- Merilna skala,

- Vložek,

- Pokrov z držajem ,

- Odtok za lažje praznjenje,

- Bela posoda primerna za pranje pri temp. ki ne presega 60°C,

- Mere (notranje) D x Š x V  = 520 x 310 x 210 mm.

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga  skladišče nabavne službe v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure).

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

stanislava.pahole@sb-celje.si ter marusa.vodenik@sb-celje.si

z oznako EN_ Posoda za razkuževanje _116_2019 do najkasneje 07.03.2019 do 12 ure.

Vodja nabavne službe

Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon