OBLAKOVA ULICA 5

3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

fax: (03) 42 33 757

Postopek:90/2021-AS/BM

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za storitev:

Pregled in preizkus vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (APZ) – avtomatsko javljanje požara v objektu Urgentni center Celje.

Ostale zahteve:

- Naročnik ima v Urgentnem centru Celje vgrajen sistem APZ - avtomatsko javljanje požara. Skupno je v objektu do 100 kom javljalnikov požara, 46 požarnih loput in 10 požarnih ventilov. V objektu so vgrajena tudi vrata na motorni pogon na evakuacijskih poteh ter požarna vrata na mejah požarnih sektorjev, katera so krmiljena preko požarne centrale.

- Po opravljeni storitvi bo izvajalec izdelal poročilo in potrdilo o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema APZ ter izročil odgovorni osebi naročnika v pisni in elektronski pdf. obliki.

Osnova za realizacijo storitve je prejem pisnega naročila s strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku. Ponudnik mora biti pooblaščeni izvajalec razpisane storitve, kar izkaže z ustrezno listino, ki jo priloži ponudbi.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. V ceno mora biti vključen tudi ponovni pregled v primeru, da sistem ne bo ustrezal oziroma, če ne bodo podani pogoji za izdajo potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema APZ. Predviden ponovni pregled minimalno 1x.

Izvajalec se obvezuje, da bo storitve opravljal po predhodnem dogovoru (telefon ali elektronska pošta) z odgovorno osebo naročnika. Izvajalec se obvezuje, da bo pogodbena dela opravil strokovno in kvalitetno ter v skladu z veljavnimi predpisi, standardi, normativi in da bo poravnal morebitno nastalo škodo oziroma stroške nastale po njegovi krivdi, kakor tudi posledično škodo, nastalo zaradi nestrokovne in nekvalitetne izvedbe. Naročnik bo izvajalcu omogočil vpogled in preučitev vso potrebno tehnično dokumentacijo, potrebno za pregled in preizkus. Po opravljeni storitvi bo odgovorna oseba naročnika opravila kakovostni prevzem.

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Andreja Slatinek, tel.št. 03 423 31 85, elektronska pošta andreja.slatinek@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_ pregled in preizkus vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite_90_2021 do najkasneje 21.04.2021 do 12.00 ure.

v.d. vodje sektorja IPV

mag. Boštjan Marzidovšek, univ.dipl.inž.