###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek: 152-2020-KŽ/MŠ_

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

Preiskovalne rokavice:

| Rokavice preiskovalne v škatli, gladke, ustrezna količina lateksa, brez pudra, nesterilne, obojeročno oblikovane, ustrezna prilagodljivost, izdelava omogoča gladko orokavičenje, manšeta sega vsaj 5 cm preko zapestja, velikost S. | 30000 | KOS |
| --- | --- | --- |
| Rokavice preiskovalne v škatli, gladke, ustrezna količina lateksa, brez pudra, nesterilne, obojeročno oblikovane, ustrezna prilagodljivost, izdelava omogoča gladko orokavičenje, manšeta sega vsaj 5 cm preko zapestja, velikost M. | 50000 | KOS |
| Rokavice preiskovalne v škatli, gladke, ustrezna količina lateksa, brez pudra, nesterilne, obojeročno oblikovane, ustrezna prilagodljivost, izdelava omogoča gladko orokavičenje, manšeta sega vsaj 5 cm preko zapestja, velikost L. | 50000 | KOS |

DOBAVA TAKOJ

Medicinske preiskovalne/pregledne rokavice morajo biti skladne z:

- Direktivo Sveta 93/42/EEC med medicinske pripomočke, razreda I

- Na ovojnini mora biti nedvoumno navedena oznaka CE ter evropski standard EN455

- Na ovojnini medicinskih rokavic mora biti navedeno še najmanj: ime in naslov proizvajalca (oziroma njegovega pooblaščenega zastopnika v EU), ime izdelka (blagovna znamka), kataloška številka, velikost, namen uporabe (npr. pregledne/exam rokavice), serija in rok uporabe, navedba pakiranja (število komadov v ovojnini), način shranjevanja, material za enkratno uporabo mora biti jasno označen (lahko z navedbo ali piktogramom)in vidno označen način odpiranja primarnega ovoja oz. ovojnine

- Dobavitelj mora priložiti ES-Izjavo o skladnosti, iz katere mora izhajati, da so pregledne rokavice izdelane skladno z zgoraj omenjeno Direktivo, ter da so pri proizvodnji upoštevani naslednji standardi:

- EN455-1:2001 - Medicinske rokavice za enkratno uporabo - 1. del: Zahteve in preskusi za ugotavljanje odsotnosti lukenj

- EN455-2:2015 - Medicinske rokavice za enkratno uporabo - 2. del: Zahteve in preskusi za ugotavljanje fizikalnih lastnosti

- EN455-3:2015 - Medicinske rokavice za enkratno uporabo - 3. del: Zahteve in preskušanje za biološko ovrednotenje

- EN455-4:2009 - Medicinske rokavice za enkratno uporabo - 4. del: Zahteve in preskusi za določanje roka uporabnosti

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga v skladišče Lekarne v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure).

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

Klavdija Žerjav, tel. št. 03 423 31 25  elektronska pošta: klavdija.zerjav@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN _preiskovalne rokavice_152 do najkasneje 16. 06. 2020 do 13. ure.

Vodja službe za nabavo medicinske opreme,  potrošnega materiala in storitev

Vanja Herman Gril, dipl.ekon.