

2
Naročnik: Splošna bolnišnica Celje

                                                                                                                                           
                                                                       [image: ]
OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000	
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            
    
                                                                                                    Postopek: 152-2020-KŽ/MŠ_
                                                                                                                                                                         

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet: 

Preiskovalne rokavice: 
	Rokavice preiskovalne v  škatli, gladke, ustrezna  količina lateksa, brez  pudra, nesterilne,  obojeročno oblikovane,  ustrezna prilagodljivost,  izdelava omogoča gladko  orokavičenje, manšeta  sega vsaj 5 cm preko  zapestja, velikost S.
	[bookmark: _GoBack]30000
	KOS

	Rokavice preiskovalne v  škatli, gladke, ustrezna  količina lateksa, brez  pudra, nesterilne,  obojeročno oblikovane,  ustrezna prilagodljivost,  izdelava omogoča gladko  orokavičenje, manšeta  sega vsaj 5 cm preko  zapestja, velikost M.
	50000
	KOS

	Rokavice preiskovalne v  škatli, gladke,  ustrezna  količina lateksa, brez  pudra, nesterilne,  obojeročno oblikovane,  ustrezna prilagodljivost,  izdelava omogoča gladko  orokavičenje, manšeta  sega vsaj 5 cm preko  zapestja, velikost L.
	50000
	KOS



DOBAVA TAKOJ
Medicinske preiskovalne/pregledne rokavice morajo biti skladne z:
1. Direktivo Sveta 93/42/EEC med medicinske pripomočke, razreda I
1. Na ovojnini mora biti nedvoumno navedena oznaka CE ter evropski standard EN455
1. Na ovojnini medicinskih rokavic mora biti navedeno še najmanj: ime in naslov proizvajalca (oziroma njegovega pooblaščenega zastopnika v EU), ime izdelka (blagovna znamka), kataloška številka, velikost, namen uporabe (npr. pregledne/exam rokavice), serija in rok uporabe, navedba pakiranja (število komadov v ovojnini), način shranjevanja, material za enkratno uporabo mora biti jasno označen (lahko z navedbo ali piktogramom)in vidno označen način odpiranja primarnega ovoja oz. ovojnine
1. Dobavitelj mora priložiti ES-Izjavo o skladnosti, iz katere mora izhajati, da so pregledne rokavice izdelane skladno z zgoraj omenjeno Direktivo, ter da so pri proizvodnji upoštevani naslednji standardi:
1. EN455-1:2001 - Medicinske rokavice za enkratno uporabo - 1. del: Zahteve in preskusi za ugotavljanje odsotnosti lukenj
1. EN455-2:2015 - Medicinske rokavice za enkratno uporabo - 2. del: Zahteve in preskusi za ugotavljanje fizikalnih lastnosti
1. EN455-3:2015 - Medicinske rokavice za enkratno uporabo - 3. del: Zahteve in preskušanje za biološko ovrednotenje
1. EN455-4:2009 - Medicinske rokavice za enkratno uporabo - 4. del: Zahteve in preskusi za določanje roka uporabnosti

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku. 
Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga v skladišče Lekarne v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure). 

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

Klavdija Žerjav, tel. št. 03 423 31 25  elektronska pošta: klavdija.zerjav@sb-celje.si


Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN _preiskovalne rokavice_152 do najkasneje 16. 06. 2020 do 13. ure.

                                                                                                            
Vodja službe za nabavo medicinske opreme,  potrošnega materiala in storitev
							
  Vanja Herman Gril, dipl.ekon.	
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