###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek:169-2019-VH/MŠ_

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

Previjalna miza za novorojenčke s 3 predali in previjalno blazino       	                    2 kom

Previjalna miza za novorojenčke - 1 predal, 1 polica in previjalna blazina             1 kom

Splošne zahteve:

- material - laminirane plošče

- vrh zgornjega dela omarice in previjalne mizice debelina iverala 28 mm+ABS nalimek

- sprednji in stranski del omarice debelina iverala 18 mm+ABS nalimek

- dopustne plošče proizvajalca kot npr. Pfleiderer, Egger

- barva snežno bela sijaj 0851 SG

- odpiranje predalnikov s pomočjo tihih samozapiralnih vodil

- ročaji predalov in vrat pod predali - inox

- previjalna blazina višine 5 cm iz materiala, ki omogoča mokro čiščenje

- dimenzije po priloženi skici in specifikaciji

Osnova za realizacijo dobave je prejem pisnega naročila s strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšem ponudniku.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga v skladišče Nabavne službe v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure). Termin montaže je potrebno dogovoriti z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Vanja Herman Gril)

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Vanja Herman Gril, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 78, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta vanja.herman@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte vanja.herman@sb-celje.si ter marusa.vodenik@sb-celje.si

z oznako EN_ previjalna miza za novorojenčke _169_2019 do najkasneje 19.04.2019 do 12 ure.

Vodja nabavne službe

Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon