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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000	
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            
    
                                                                                                    Postopek: 098-2019-SŠ/MŠ_
                                                                                                                                                                          

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet: 

Proktoskop PVC kot sledi:


[image: ]

Naročnik bo blago naročal sukcesivno.

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku. 

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga v skladišče Lekarne v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure). 

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Sabina Špeglič, tel.št. 03 423 36 89, elektronska pošta sabina.speglic@sb-celje.si


Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
sabina.speglic@sb-celje.si ter marusa.vodenik@sb-celje.si
[bookmark: _GoBack]z oznako EN_proktoskop PVC_098 _2019 do najkasneje 1.3.2019 do 12 ure.

                                                                                                              
                                                                                                                  Vodja nabavne službe
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Naročnik: Splošna bolnišnica Celje

                                                                                                                                           
Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon.
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postopek:  SŠ/MŠ
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Cg Splosna bolnisnica Celje
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Šifra Naziv EM Ovirna letna količina 

230124PROKTOSKOP PVC  ZA 1 X UPOR. /ODRASLI (65X23MM) KOS 300

230131PROKTOSKOP PVC  ZA 1 X UPOR./OTROŠKI (54X18MM)  KOS 300

231819PROKTOSKOP PVC  ZA 1 X UPOR./OTROŠKI (43X18MM)  KOS 830


