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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                           
    
                                                                                                   Postopek: 346- 2019-VH/MŠ_
                                                                                                                                                                          

                POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet: 

PROTIVIBRACIJSKI NAMIZNI PODSTAVEK ZA TEHTNICO kot.npr. LAB ISOLATION PLATFORM LIP -1015-01      1 kom

Tehnične zahteve:

· Približne dimenzije š x d x v: 250 mm x 380 mm x 40 mm
· Nosilnost podstavka najmanj 24 kg
· Podstavek mora biti primeren za čiščenje s klasičnimi čistili in razkužili na alkoholni osnovi
· Za izolacijo vibracij so uporabljeni štirje izolacijski ležaji (pasivni, mehanski ležaji za izolacijo vibracij)

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku. Naročnik je v Specifikacijah zahtev navedel tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi opremo drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna opremi navedeni v Specifikaciji zahtev naročnika.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga v skladišče Nabavne službe v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure). 

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.


Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Vanja Herman Gril., tel.št. 03 423 30 78, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta Vanja.herman@sb-celje.si
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Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_protivibracijski namizni podstavek za tehtnico_346_2019 do najkasneje 30.08.2019 do 12 ure.

                                                                                                              
                                                                                                                  Vodja nabavne službe
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Naročnik: Splošna bolnišnica Celje

                                                                                                                                           


                                                                                                                  Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon
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postopek:  SP/MŠ
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