###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek: 346- 2019-VH/MŠ_

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

PROTIVIBRACIJSKI NAMIZNI PODSTAVEK ZA TEHTNICO kot.npr. LAB ISOLATION PLATFORM LIP -1015-01      1 kom

Tehnične zahteve:

- Približne dimenzije š x d x v: 250 mm x 380 mm x 40 mm

- Nosilnost podstavka najmanj 24 kg

- Podstavek mora biti primeren za čiščenje s klasičnimi čistili in razkužili na alkoholni osnovi

- Za izolacijo vibracij so uporabljeni štirje izolacijski ležaji (pasivni, mehanski ležaji za izolacijo vibracij)

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku. Naročnik je v Specifikacijah zahtev navedel tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi opremo drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna opremi navedeni v Specifikaciji zahtev naročnika.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga v skladišče Nabavne službe v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure).

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Vanja Herman Gril., tel.št. 03 423 30 78, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta Vanja.herman@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_protivibracijski namizni podstavek za tehtnico_346_2019 do najkasneje 30.08.2019 do 12 ure.

Vodja nabavne službe

Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon