###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek:159-2019-SŠ/MŠ_

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

Set za CVK				750 kosov letno

Opis zdravstvenega materiala:

Sestavljeni set za enkratno uporabo (vstavitev OVK):

1x prekrivalo za inš. mizico cc. 150x100 cm

1x plašč standard XL 140 cm

4x celulozna brisačka cc. 33x30 cm

1x igla G18=1,2x 50

1x igla G 21=0,80x 50

1x prekrivalo za pacienta150x220cm, odprtina z lepilnim robom 12x12 cm

6x netkani tampon fi 5 cm

4x netkani zloženec 10x10 cm

1x PVC posoda transparentna 250 ml

1x PVC ledvička 700 ml

1x pean za čiščenje 24 cm

1x brizgalka 5ml 3 delna L/S

Sterilen

K ponudbi priložite skladnost s standardom EN 13795, CE ter potrdilo deklaracije o  skladnosti materialov.

Naročnik bo nabavo izvajal sukcesivno.

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga v skladišče Lekarne v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure).

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Sabina Špeglič, tel.št. 03 423 36 89, elektronska pošta sabina.speglic@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

sabina.speglic@sb-celje.si ter marusa.vodenik@sb-celje.si

z oznako EN_ set za CVK_159_2019 do najkasneje 5.4.2019 do 12 ure.

Vodja nabavne službe

Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon.