###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek:446-2019-SŠ/MŠ_

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

Sistem za razbremenilno punkcijo abdomna     letna količina 700 kosov

Specifikacija:

- Sistem za razbremenilno punkcijo abdomna, sterilen,

- Dolžina cevke vsaj 60 cm,

- Igla dovolj na eni strani,

- Debeline 15 G,

- Dolžina igle vsaj 4-5 cm

Naročnik bo nabavo izvajal sukcesivno.

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga v skladišče Lekarne v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure).

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Sabina Špeglič, tel. št. 03 423 31 25  elektronska pošta sabina.speglic@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Sabina.speglic@sb-celje.si ter marusa.vodenik@sb-celje.si

z oznako EN_sistem za razbremenilno punkcijo abdomna_446_2019 do najkasneje 07.11.2019 do 12. ure.

Vodja nabavne službe

Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon.