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Naročnik: Splošna bolnišnica Celje
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OBLAKOVA ULICA 5

3000 CELJE    

tel: (03) 42 33 000

fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

                                                                                                     Postopek:24- 2019-MS/MŠ_
POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Predmeta  naročila:
SOL TABLETIRANA za regeneracijo ionskih izmenjevalcev pri mehčanju vode.
Količina:  30.000 kg.
Opis: 
1. Sol tabletirana, pakirana v 25 kg vreče, 

2. Tablete: fi 25 mm, debelina 15mm,

3. Sestava:  nejodirana sol, min. 98,6% do največ 99,82% natrijev klorid (Na Cl),
Obvezne priloge: 

· Izjava o skladnosti,
· Izjava o odsotnosti pesticidov,

· Izjava o zdravstveni ustreznosti in kakovosti živil,

· Specifikacija izdelka.

Ostale zahteve 

1. Dostavljeno in razloženo na lokacijo Splošne bolnišnica Celje,
2. Naročnik bo količine (cca 5000 kg/ enkratna dobava)  naročal sukcesivno.  
Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika. 
Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stane Mulej, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 80, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stane.mulej@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
stane.mulej@sb-celje.si   ter marusa.vodenik@sb-celje.si
z oznako EN_24 SOL TABLETIRANA_24_ 2019 do najkasneje 21.01.2019 do 12 ure.

                                                                                                                  Vodja nabavne službe

Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon.
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