###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek:1- 2020-MS/MŠ_

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Predmeta  naročila:

SOL TABLETIRANA za regeneracijo ionskih izmenjevalcev pri mehčanju vode.

Količina:  40.000 kg.

Opis:

- Sol tabletirana, pakirana v 25 kg vreče,

- Tablete: fi 25 mm, debelina 15mm,

- Sestava:  nejodirana sol, min. 98,6% do največ 99,82% natrijev klorid (Na Cl),

Obvezne priloge:

- Izjava o skladnosti,

- Izjava o odsotnosti pesticidov,

- Izjava o zdravstveni ustreznosti in kakovosti živil,

- Specifikacija izdelka.

Ostale zahteve

- Dostavljeno in razloženo na lokacijo Splošne bolnišnica Celje,

- Naročnik bo količine (cca 5000 kg/ enkratna dobava)  naročal sukcesivno.

Osnova za realizacijo dobave je prejem pisnega naročila s strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih, bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšem ponudniku.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec mora zagotoviti dostavo blaga v skladišče Nabavne službe v delovnem času za dostavo oz.prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14:00 ure).

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbor: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stane Mulej, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 80, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stane.mulej@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_SOL TABLETIRANA_1_ 2020 do najkasneje 10.01.2020 do 12 ure.

Vodja nabavne službe

Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon.