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Naročnik: Splošna bolnišnica Celje
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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

                                         
                                                                                                     Postopek:1- 2020-MS/MŠ_
                                                                                                                                                                          

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Predmeta  naročila:

SOL TABLETIRANA za regeneracijo ionskih izmenjevalcev pri mehčanju vode.

Količina:  40.000 kg.

Opis: 

1. Sol tabletirana, pakirana v 25 kg vreče, 
1. Tablete: fi 25 mm, debelina 15mm,
1. Sestava:  nejodirana sol, min. 98,6% do največ 99,82% natrijev klorid (Na Cl),

Obvezne priloge: 
· Izjava o skladnosti,
· Izjava o odsotnosti pesticidov,
· Izjava o zdravstveni ustreznosti in kakovosti živil,
· Specifikacija izdelka.

Ostale zahteve 

1. Dostavljeno in razloženo na lokacijo Splošne bolnišnica Celje,
2. Naročnik bo količine (cca 5000 kg/ enkratna dobava)  naročal sukcesivno.  

Osnova za realizacijo dobave je prejem pisnega naročila s strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih, bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšem ponudniku.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec mora zagotoviti dostavo blaga v skladišče Nabavne službe v delovnem času za dostavo oz.prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14:00 ure).

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

[bookmark: _GoBack]Merilo za izbor: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika. 

Kontaktna oseba s strani naročnika ;
- Stane Mulej, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 80, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stane.mulej@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_SOL TABLETIRANA_1_ 2020 do najkasneje 10.01.2020 do 12 ure.





                                                                                                              
                                                                                                                  Vodja nabavne službe
Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon.
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