OBLAKOVA ULICA 5

3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

fax: (03) 42 33 757

Postopek: 100-2019-SP/MŠ_

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

Elastični lepilni trak za kineziologijo kot npr: MECRON:

- Rdeč        10 kom

- Bež          10 kom

- Moder     10 kom

Ostale zahteve:

- Velikost 5cm x 5m,

- Vodoodporen,

- Elastičen in raztegljiv po dolžini cca 30 do 40 %,

- Sestava bombaž in akrilna lepila.

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga  skladišče nabavne službe v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure).

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

stanislava.pahole@sb-celje.si ter marusa.vodenik@sb-celje.si

z oznako EN_ terapevtski trak_100_2019 do najkasneje 28.02.2019 do 12 ure.

Vodja nabavne službe

Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon