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OBLAKOVA ULICA 5

3000 CELJE    

tel: (03) 42 33 000

fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

                                                                                       Postopek:44-2019-VH/MŠ
POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za
»TERMODEZINFEKTOR NOČNIH POSOD IN PRIBORA«
Splošne zahteve:

· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 

· Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku Termin montaže/primopredaje  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Vanja Herman Gril)
· Obveznost dobavitelja je, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je dobavitelj dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Vanja Herman Gril, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 78, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta vanja.herman@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 

vanja.herman@sb-celje.si  ter marusa.vodenik@sb-celje.si

z oznako EN_ Termodezinfektor_44_2019 do najkasneje 01.02.2019 do 12 ure.
Priloga 
1. Obrazec predračuna (OBR-2, OBR-2/1,OBR-2/2),

2. Izjava o zastopstvu  (OBR-3),

3. Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-4)

4. Obveznost izbranega po

                                                           

          Vodja nabavne službe:
Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon.
OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-2
Ponudnik:

_______________________________

PREDMET: Termodezinfekor za praznjenje, pranje in dezinfekcijo nočnih posod, oddelčnega pribora in sukcijskih steklenic,
PREDRAČUN

(oprema, vzdrževanje, preventivni pregledi opreme za obdobje 7 let )

	OPIS 
	Proizvajalec (1)
	Model oz. kataloška številka  (2)
	Količina (3)

	Vrednost brez DDV (4)

	1. Termodezinfekor za praznjenje, pranje in dezinfekcijo nočnih posod, oddelčnega pribora in sukcijskih steklenic,


	
	
	1 kom
	

	2.Vrednost potrošnega materiala in materiala potrebnega za delovanje nudene opreme za obdobje 7 let


	
	
	
	

	3.Vrednost preventivnega vzdrževanje ter redni letni pregled opreme  za obdobje 7 let 


	
	
	
	

	
	Vrednost opreme v EUR brez DDV(1)

	

	
	Znesek DDV za opremo
	

	
	Vrednost potrošnega materiala v EUR brez DDV za čas 5 let ,OBR-5/1 (2)
	

	
	Znesek DDV v EUR  za  potrošni material
	

	Vrednost  preventivnega vzdrževanja, redni letni pregledi opreme v EUR brez DDV (3)
	

	Znesek DDV v EUR  za  preventivno vzdrževanje, redni letni pregled opreme
	

	Skupaj vrednost v EUR  za 1+2+3 v EUR z DDV


	


Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika

OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-2/1
Ponudnik:__________________________________________________________

Predmet ponudbe: Potrošni material potreben za delovanje nudene opreme in izvajanje dezinfekcijo nočnih posod, oddelčnega pribora in sukcijskih steklenic,

	Skupaj vrednost potrošnega materiala za  delovanje nudene opreme in izvajanje dezinfekcijo nočnih posod, oddelčnega pribora in sukcijskih steklenic,

OBR-5/2 za 1 leto v EUR brez DDV 
	
	 
	 

	Skupaj vrednost DDV za 1 leto iz OBR-5/2
	 

	Skupaj vrednost potrošnega materiala za  delovanje nudene opreme in izvajanje dezinfekcijo nočnih posod, oddelčnega pribora in sukcijskih steklenic,
OBR-5/2 za 7 let v EUR brez DDV
	 
	 
	 

	Skupaj vrednost DDV za 7 let
	
	
	

	Skupaj vrednost potrošnega materiala za  delovanje nudene opreme in izvajanje dezinfekcijo nočnih posod, oddelčnega pribora in sukcijskih steklenic,
-5/2 za 7  let v EUR z DDV
	
	 
	 


Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:
                  OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-2 /2 
Ponudnik:

_______________________________

SPECIFIKACIJA  POTROŠNEGA MATERIALA ZA DELOVANJE NUDENE OPREME IZ OBR-5 TER  IZVEDBO  POSTOPKA dezinfekcijo nočnih posod, oddelčnega pribora in sukcijskih steklenic,

	01
	
	
	Letno predvideno število ciklov :700

	 
	 
	 
	 

	 
	Zap.št.
	Artikel št. (1)
	Opis-naziv artikla (2)
	Cena/enoto brez DDV(3)
	Količina potrebna za izvedbo ENEGA cikla (4)
	Količina potrebna za izvedbo LETNO predvidenih ciklov (5)
	Vrednost v EUR  brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila ciklov  (6)
	DDV % (7)
	Vrednost v EUR  z DDV  za letno predvideno število ciklov    (8)

	 
	1
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	2
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	3
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Skupaj vrednost potrošnega materiala za  1 leto v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila ciklov

	
	Skupaj vrednost potrošnega materiala za  1 leto v EUR  z DDV za izvedbo letnega predvidenega števila ciklov
	


1. Ponudbi je potrebno predložiti originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razviden ponujen potrošni material, ki je predmet ponudbe. Izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  ponudnik je slednje  dolžan ustrezno označiti, podčrtati in navesti ustrezno zap.št., ki izhaja iz OBR-5/2a.
2. Navodilo za izpolnjevanje  -  OBR-2/2, v vrstice  stolpca  

· (1) vpišete artikel

· (2) vpišete  opis-naziv artikla
· (3) cena/enoto brez DDV
· (4) količina materiala potrebna za izvedbo enega postopka analize
· (5) količina potrebna za izvedbo LETNO predvidenih postopkov postopka 
· (6) vrednost v EUR  brez DDV
· (7) vnesete stopnjo (v %)  DDV 

· (8) vnesite vrednost v EUR  z DDV
· za vsako vrsto analizo  izvedite tudi  seštevek in opravite vpis vrednosti skupaj vrednost potrošnega materiala za  1 leto v EUR brez DDV ter skupaj vrednost potrošnega materiala za  1 leto v EUR z DDV
3. v OBR-2/2  vnesite potrebno število dodatnih vrstic za vnos  vseh artiklov potrebnih za delovanje  aparata iz OBR-2 in so potrebni za izvedbo  postopkov  iz OBR-2/2, v kolikor naročnik ugotovi, da izbrani ponudnik pri pripravi specifikacije potrošnega materiala ter v OBR2/2 – ni  zavedel vseh potrebnih artiklov posledično zmote ali zavajanja bo naročnik   zahteval brezpogojno  brezplačno dobavo dodatnih artiklov oz.  potrošnega materiala.
Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:
  OBR-3
 IZJAVA O ZASTOPSTVU 

Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

______________________________

Obvezne priloge

1. V letu 2019 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

2. V letu 2019 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

3. V letu 2019  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.
4. Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.
Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:


                                                                                                                                           OBR-4

 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME                        
Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, 
-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumenta  
- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,
- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila 
	Tehnične zahteve opreme:

	 Termodezinfektor za praznjenje, pranje in dezinfekcijo nočnih posod, oddelčnega pribora in sukcijskih steklenic, v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami
	Obkrožite ustrezno

· DA – oprema izpolnjuje tehnične zahteve 

· NE – oprema ne izpolnjuje tehnične zahteve 
	Opomba 

	1. Termodezinfektor za praznjenje, pranje in dezinfekcijo nočnih posod, oddelčnega pribora in sukcijskih steklenic. 
	DA
	NE
	

	2. Termična dezinfekcija je pri 90 - 93 C 
	DA
	NE
	

	3. Kemična dezinfekcija pri 60 C.
	DA
	NE
	

	4. Prostostoječ.
	DA
	NE
	

	5. Talni priključek za odtok vode.
	DA
	NE
	

	6. Termodezinfektor je izdelan iz kislinsko odpornega nerjavečega jekla. 
	DA
	NE
	

	7. Vlaganje pribora in nočnih posod z vrha preko avtomatskega pokrova. Vlaganje posode v komoro pri načinu sprednje strani mora biti v začetni višini od cca 700mm do cca 900 mm. Dopustno odstopanje od navedenega cca je 10%.
	DA
	NE
	

	8. Naročnik ne potrebuje dodatnega prostora za kanistre in v tem ne bo dopolnil svojih tehničnih zahtev. Ponudnik lahko sicer ponudi in vključi v ponudbo tudi zaščiten prostor za kanistre, pri tem pa velja, da mora biti izdelan iz kislinsko odpornega materiala.
	DA
	NE
	

	9. Zagon procesa z nožnim pedalom. 
	DA
	NE
	

	10. Avtomatsko odpiranje pokrova po uspešnem končanem procesu dezinfekcije .
	DA
	NE
	

	11. Opremljen z mikroprocesorjem, ki omogoča avtomatsko vodenje in kontrolo pranja in dezinfekcije, alarmni sistem, prikazovanje kod napak, servisni program itd. 
	DA
	NE
	

	12. Kontrolna enota naj bo v slovenskem jeziku. 
	DA
	NE
	

	13. Komora naj bo opremljena z več fiksnimi in rotacijsko šobo za učinkovitejše čiščenje. 
	DA
	NE
	

	14. Dezinfekcija naj poteka po istih razvodnih ceveh kot za pranje. 
	DA
	NE
	

	15. Opremljen z avtomatsko dozirno napravo za detergente. 
	DA
	NE
	

	16. Gretje omogoča vgrajen električni generator pare. 
	DA
	NE
	

	17. El priključek: 380 V, 3N + PE, 3 x 10 A. 
	DA
	NE
	

	18. Dimenzije komore za pranje cca 400 x 460 x 380 mm, (odstopanje od navedenega v 3%).
	DA
	NE
	

	19. Izdelan naj bo po EN ISO 15883-3. 
	DA
	NE
	

	20. CE oznaka s številko. 


	DA
	NE
	

	21. Deklaracija o ustreznosti v skladu z MDD 93/42/EEC. 

22. 
	DA
	NE
	

	Ob ponudbi priložiti;


	
	
	

	23. EC certifikat proizvajalca z listo proizvodov, 


	DA
	NE
	

	24. Certifikat, da je aparat testiran v skladu z EN ISO 15883-1/3
	DA
	NE
	

	Zunanje dimenzije, (odstopanje od navedenega 3%):

	DA
	NE
	

	25. Širina: 590 mm.

	DA
	NE
	

	      26. Globina: 615 mm.
	DA
	NE
	

	27.Višina:900 mm , dopustno odstopanje od navedenega 3%, (zunanja dimenzija) velja za termodezinfektor, kjer vlaganje pribora in nočnih posod z vrha .

	DA
	NE
	


Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:

	


I. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku.Dokumente ne prilagate ponudbi.
	Seznam spremne dokumentacije
	Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata

Obkroži ustrezno.

	1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja            
	SIPV
	ODDELEK

	2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«)
	SIPV
	ODDELEK

	3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service  manual«)  
	SIPV
	ODDELEK

	4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi                        
	SIPV
	ODDELEK

	5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo.
	SIPV
	ODDELEK

	6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami
	SIPV
	ODDELEK

	7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok)
	SIPV
	ODDELEK

	8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija
	SIPV
	ODDELEK

	9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov
	SIPV
	ODDELEK

	10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času.
	SIPV
	ODDELEK

	11.  Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10  ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki  ( npr.CD, DVD, USB ...).


	SIPV
	ODDELEK


Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.
10
postopek:  VH/MŠ

